| МЧС РОССИИ ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Пермскому краю четырнадцатый ОТДЕЛ надзорной деятельности и профилактической работы по Кудымкарскому городскому округу, кудымкарскому, юрлинскому и Юсьвинскому муниципальным районам коми-пермяцкого округа ул. Строителей, 18, г. Кудымкар, Пермский край, 619000, тел./факс (8-34260) 4-29-29, e-mail: -- 18 ноября 2019 г. № -2-22 на №________ от_________ г. |  | Врио начальника управления образования администрации Кудымкарского муниципального района Л.Ю. Четиной ул. Пермяцкая, 47, г. Кудымкар. Пермский край, 619000 |
| --- | --- | --- |

О направлении  доклада

Направляем в Ваш адрес информацию (доклад) к совещанию 19.11.2019 г. по вопросу «Проведение профилактической работы с семьями и детьми в образовательных учреждениях по вопросам пожарной безопасности»

По результатам совещания прошу направить в наш адрес протокол с принятыми решениями.

Приложение: 	Информация (доклад к совещанию) на 12  л. в 1 экз.

Главный государственный инспектор Кудымкарского

городского округа, Кудымкарского, Юрлинского и

Юсьвинского муниципальных районов

по пожарному надзору 			      				                       А.В. Носков

исп. Селезнев А.С.

8(34260) 4-20-11

Приложение

Доклад государственного инспектора Кудымкарского городского округа, Кудымкарского, Юрлинского и Юсьвинского муниципальных районов по пожарному надзору Селезнева Александра Сергеевича

к совещанию 19.11.2019 г.

по вопросу «Проведение профилактической работы с семьями и детьми в образовательных учреждениях по вопросам пожарной безопасности»

Обстановка с пожарами

На 01 ноября 2019 года обстановка с пожарами на территории Кудымкарского района по сравнению с аналогичным периодом прошлого года характеризовалась следующими основными показателями:

- зарегистрировано - 59 пожаров (в 2018 г. – 33 пожара, рост в 1,8 раза);

- при пожарах погибло - 3 человека (в 2018 г. – 4 человека, снижение на 25%);

- при пожарах травмировано - 2 человека (в 2018 г. – 6 человек, снижение  в 3 раза);

Распределение количества пожаров по основным объектам

За анализируемый период на территории Кудымкарского муниципального района произошли пожары на следующих объектах:

- здания жилого назначения и надворные постройки – 29 пожаров  (49 % от общего количества пожаров, АППГ – 29 пожаров);

- транспортные средства - 1 пожар (2 %  от общего количества, АППГ- 0 пожаров).

-здания производственного назначения – 0  пожаров (0 % от общего количества пожаров, АППГ – 1 пожар, снижение на 100%);

-здание торговли  – 0 пожаров (0 % от общего количества пожаров, АППГ – 0 пожаров);

-сухая трава – 26 пожаров (44 % от общего количества пожаров);

-прочие объекты – 3 пожара (5 % от общего количества пожаров, АППГ – 3 пожара);

Распределение количества пожаров по основным причинам

Основными причинами возникновения пожаров явились:

- неосторожное обращение  с огнем – 38 случаев (АППГ – 15 случаев, рост в 2,5  раза).

- нарушение правил устройства и эксплуатации печей – 8 случаев (АППГ- 6 случаев, рост 33%);

- нарушение требований пожарной безопасности при монтаже и эксплуатации электрооборудования - 10 случаев (АППГ – 10 случаев).

- неисправность транспортного средства – 1 случай (АППГ – 0 случаев, рост на 100%).

- поджоги – 2 случая (АППГ – 1 случай, рост в 2 раза).

- прочие причины - 0 случаев (АППГ – 1 случай, снижение на 100%).

Выводы:

На 01 ноября 2019 года  основными местами возникновения пожаров является горение сухой травы и мусора, что составляет 49 % от общего количества пожаров, гибель и травматизм людей допущена в жилом секторе. Основной  причиной возникновения пожаров является неосторожное обращение с огнем. На территории муниципального района наблюдается не стабильная обстановка связанная с ростом пожаров.

Анализ гибели детей на пожарах с 2014 по 2018 года

За 5 лет с 2014 по 2018 года, на территории Пермского края произошло 46 пожаров с гибелью детей на пожарах, на которых погибли 66 детей.

В 100% случаях объектом возникновения пожаров явился жилой сектор.

Основные причины возникновения пожаров с гибелью людей:

- нарушение правил пожарной безопасности при монтаже и эксплуатации электрооборудования – произошло 18 пожаров, на которых погибло 25 детей;

- неосторожное обращение с огнем – произошло 13 пожаров, на которых погибло 17 детей;

- детская шалость – произошло 7 пожаров, на которых погибло 9 детей;

- нарушение правил пожарной безопасности при монтаже и эксплуатации печей –  произошло 5 пожаров, на которых погибло 8 детей.

- поджог – произошло 3 пожара, погибло 7 детей.

По возрастной категории погибших детей:

-   ребенок дошкольного возраста (0-6 лет) – погибло 47 детей;

-   ребенок младшего школьного возраста (7-10 лет) – погибло 15 детей;

- ребенок среднего и старшего школьного возраста (11-18 лет) – погибло 4 детей.

Также, за анализируемый период с 2014 по 2018 года произошло 15 пожаров с детской групповой гибелью, на которых погибло 37 человек.

Таким образом, наибольшее количество гибели детей произошло по причине нарушение правил пожарной безопасности при монтаже и эксплуатации электрооборудования, на которых погибло 25 человек.

Гибель детей на пожарах по муниципальным районам и городским округам с 2014 по 2018 года.

| № п/п | Муниципальный район Пермского края | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Кудымкарский муниципальный район | 3 |  |  |  |  |
| 2 | Юрлинский муниципальный район | 1 |  |  |  |  |
| 3 | Кочевской муниципальный район |  | 3 |  |  |  |
| 4 | Гайнский муниципальный район |  |  |  | 1 | 1 |
|  | Пермский край | 17 | 21 | 12 | 6 | 10 |

В разрезе анализа основных причин гибели детей по годам выглядит следующим образом:

Причины возникновения пожаров с детской гибелью в 2014 году:

- неосторожное обращение с огнем – погибло 6 детей;

- поджог –  погибло 6 детей;

- нарушение  правил пожарной безопасности при монтаже и эксплуатации электрооборудования – погибло 3 детей;

- нарушение правил пожарной безопасности при монтаже и эксплуатации печей –  погиб 1 ребенок;

- детская шалость – погиб 1 ребенок.

Причины возникновения пожаров с детской гибелью в 2015 году:

- неосторожное обращение с огнем – погибло 4 ребенка;

- нарушение правил пожарной безопасности при монтаже и эксплуатации электрооборудования – погибло 8 детей;

- нарушение правил пожарной безопасности при монтаже и эксплуатации печей –  погибло 4 ребенка;

- детская шалость – погибли 5 детей.

Причины возникновения пожаров с детской гибелью в 2016 году:

- нарушение правил пожарной безопасности при монтаже и эксплуатации электрооборудования – погибло 5 детей;

- неосторожное обращение с огнем – погибло 4 ребенка;

- детская шалость –  погибло 3 ребенка.

Причины возникновения пожаров с детской гибелью в 2017 году:

- нарушение правил пожарной безопасности при монтаже и эксплуатации электрооборудования – погибло 4 ребенка;

- неосторожное обращение с огнем – погиб 1 ребенок;

- поджог – погиб 1 ребенок.

Причины возникновения пожаров с детской гибелью в 2018 году:

- нарушение правил пожарной безопасности при монтаже и эксплуатации электрооборудования – погибло 5 детей;

- нарушение правил пожарной безопасности при монтаже и эксплуатации печей –  погибло 3 ребенка;

- неосторожное обращение с огнем – погибло 2 ребенка.

Пожары, с гибелью детей произошедшие в 2018 году на территории Пермского края

| Дата пожара | Муниципальный р-он | Кол-во погибших | Объект пожара |
| --- | --- | --- | --- |
| 01.01.2018 | Гайнский муниципальный район | 1 ребенок | Частный жилой дом |
| 26.01.2018 | Ильинский муниципальный район | 2 детей | Частный жилой дом |
| 04.02.2018 | Кунгурский муниципальный район | 2 детей | Частный жилой дом |
| 18.02.2018 | Соликамский городской округ | 2 детей | Частный жилой дом |
| 27.02.2018 | Чусовской муниципальный район | 1 ребенок | Квартира многоквартирного жилого дома |
| 11.11.2018 | Город Пермь | 1 ребенок | Частный жилой дом |
| 19.11.2018 | Чусовской муниципальный район | 1 ребенок | Частный жилой дом |

28. 03.2019г. в городе Кудымкар, произошел пожар в частном жилом доме.

В результате  пожара ребёнок (девочка) 2016 года рождения получила ожоги 3Б-4 степени 100% тела, в последующем уже находясь в больнице, ребенок скончался, по данному факту ведется проверка.

Профилактика детской гибели и травматизма на пожарах.

Тревожная статистика пожаров, а также из первоочередных важнейших задач государства является защита детей, что определяет на уровне Правительства РФ, Пермского края приоритетным направлением – предупреждение детской гибели и травматизма на пожарах.

Данная задача определена не только пожарной охране, но органам государственной власти, органам местного самоуправления, ОВД, органам социальной защиты, через объекты образования, здравоохранения, общественные объединения, в том числе в работе различных комиссий, к примеру, КДН, КЧС и ОПБ и т.д.

Качество проведения профилактических мероприятий достигается при организации максимального взаимодействия всех элементов системы обеспечения пожарной безопасности при реализации в полном объеме полномочий, предоставленных действующим законодательством Российской Федерации.

Примерный текст при беседе о мерах пожарной безопасности с родителями.

Сохранение жизни и здоровья детей – главная обязанность взрослых.

Анализ причин пожаров, происшедших по вине детей, показывает, что они часто вызваны отсутствием навыков осторожного обращения с огнем, недостаточным контролем над их поведением со стороны взрослых, а в ряде случаев неумением родителей организовать досуг своих чад.  Подавайте детям собственный пример правильного поведения. Формируйте у детей навыки обеспечения личной безопасности.

Расскажите, к каким последствиям приводит пожар, какие есть пути эвакуации в случае возникновения любой внештатной ситуации. И, конечно, выучите с детьми наизусть номера телефонов вызова экстренных служб и действия в случае возникновения пожара:

- Не оставляйте детей одних без присмотра, организуйте досуг детей.

- Спички, зажигалки и прочие предметы, с помощью которых можно разжигать огонь, не игрушка. Родители должны убирать их подальше от детских глаз, а дети, если наткнулись на подобные находки, ни в коем случае не должны брать их в руки.

- Нельзя оставлять электрические приборы без присмотра, они могут стать причиной пожара.

- Выходя из дома, следует проверить, выключены ли электрические приборы, газ и свет.

- Нельзя перегружать электропроводку, поскольку она может привести к замыканию и возгоранию.

- Сейчас практически у каждого школьника есть мобильный телефон. Объясните ребенку, что оставлять его на подзарядном устройстве без присмотра очень опасно.

- Ни в коем случае не доверяйте топку печи, и использование газового оборудования детям.

Объясните и научите ребенка, если дома произошел пожар:

* Немедленно выйди из комнаты, в которой возник пожар!

* Быстро набери «01, 101 или 112», Это номер пожарных и спасателей. Не волнуйся. Объясни дежурному, что случилось. Назови свою фамилию, имя и домашний адрес

* Выйди из квартиры или дома, позвони в дверь соседям, предупреди их о пожаре

*  При задымлении закрой нос и рот мокрой тканью: носовым платком, шарфом, краем рубашки

* Никогда не пытайся самостоятельно тушить пожар

* Не прячься от огня под кроватями, столами, в шкафах и за мебелью

Ребёнок должен знать свой адрес и номер телефона вызова пожарной охраны (01, с сотового телефона 101 или 112), чтобы при необходимости вызвать помощь.

Меры пожарной безопасности, которым следует уделить

особое внимание:

В современном жилище имеется много потенциальных источников пожара: неисправные электроприборы и электросети, перегрузка электросетей, оставленные без присмотра включенные газовые и электрические плиты, бытовая техника, бенгальские огни и петарды, непотушенные окурки и т. п.

Для сведения к минимуму опасности возникновения пожара по вине человека, необходимо, чтобы правила безопасного поведения людей переросли в общую культуру, для чего требуется постоянная, целенаправленная агитационно-разъяснительная работа по вопросам пожарной безопасности.

При проведении агитационно-разъяснительной работы следует особое внимание уделять вопросам выполнения требований пожарной безопасности, относящихся непосредственно к жилому сектору. При этом следует уделить внимание следующим мерам пожарной безопасности.

Меры пожарной безопасности при использовании электротехнических устройств

1. Необходимо следить за исправностью электропроводки, электрических приборов и аппаратуры, а также за целостностью и исправностью розеток, вилок и электрошнуров.

2. Запрещается эксплуатировать электропроводку с нарушенной изоляцией.

3. Запрещается завязывать провода в узлы, соединять их скруткой, заклеивать обоями и закрывать элементами сгораемой отделки.

4. Запрещается одновременно включать в электросеть несколько потребителей тока (ламп, плиток, утюгов и т. п.), особенно в одну и ту же розетку с помощью тройника, т. к. возможна перегрузка электропроводки и замыкание.

5. Запрещается закреплять провода на газовых и водопроводных трубах, на батареях отопительной системы.

6. Запрещается соприкосновение электропроводов с телефонными и радиотрансляционными проводами, радио- и телеантеннами, ветками деревьев и кровлями строений.

7. Удлинители предназначены для кратковременного подключения бытовой техники; после использования их следует отключать от розетки.

8. Нельзя прокладывать кабель удлинителя под коврами, через дверные пороги.

9. Необходимо пользоваться только сертифицированной электрофурнитурой.

10. Запрещается применение самодельных электропредохранителей (пробки, «жучки»).

11. Необходимо помнить, что предохранители защищают от коротких замыканий, но не от пожара из-за плохих контактов электрических проводов.

12. Признаки неисправности электропроводки:

- горячие электрические вилки или розетки;

- сильный нагрев электропровода во время работы электротехники;

- звук потрескивания в розетках;

- искрение;

- запах горящей резины, пластмассы;

- следы копоти на вилках и розетках;

- потемнение оплеток электропроводов;

- уменьшение освещения в комнате при включении того или иного электроприбора.

13. Необходимо запрещать детям, трогать руками или острыми предметами открытую электропроводку, розетки, удлинители, электрошнуры, а также включать электроприборы, электротехнику в отсутствие взрослых.

14. Электрические розетки целесообразно оборудовать заглушками.

15. Нагревательные приборы до их включения должны быть установлены на подставки из негорючих материалов.

16. Запрещается оставлять включенные приборы без присмотра, особенно высокотемпературные нагревательные приборы: электрочайники, кипятильники, паяльники и электроплитки.

17. Запрещается пользоваться электроприборами с открытыми спиралями во взрывоопасных зонах (например, в местах хранения и использования бензина, препаратов в аэрозольных упаковках).

18. Необходимо следить, чтобы горючие предметы интерьера (шторы, ковры, пластмассовые плафоны, деревянные детали мебели и пр.) ни при каких условиях не касались нагретых поверхностей электроприборов.

19. Запрещается накрывать электролампы и светильники бумагой, тканью и другими горючими материалами.

20. Запрещается оставлять включенным электрообогреватель на ночь, тем более рядом с постелью или другими горючими предметами.

21. При покупке электрообогревателя необходимо убедиться, что он оборудован системой аварийного выключения (на случай его перегрева или падения).

22. При включении обогревателей необходимо стараться по возможности не использовать удлинители. В противном случае нужно убедиться, что расчетная (номинальная) мощность удлинителя не меньше мощности электроприбора.

23. Запрещается использовать самодельные электронагревательные приборы.

24. Нельзя оставлять работающий телевизор без присмотра.

При эксплуатации телевизора необходимо выполнять следующие требования:

- не устанавливайте телевизор там, где он плохо проветривается (охлаждается), т. е. вблизи отопительных приборов, в мебельной стенке и пр.;

- не закрывайте вентиляционные отверстия в задней и нижней частях корпуса;

- при установке телевизора обязательно предусмотрите возможность быстрого и безопасного отключения его вилки от розетки; не устанавливайте его вплотную к легкогорючим материалам (тюль, занавеси, гардины и пр.);

- в случае возникновения неисправности срочно отключите телевизор от сети, вызовите специалиста;

- после выключения телевизора тумблером (кнопкой) выньте вилку шнура из розетки, тогда он будет полностью обесточен;

- уходя из дома, не оставляйте телевизор в «режиме ожидания», т. к. этот режим не является пожаробезопасным. Нужно полностью обесточить прибор (см. предыдущий пункт);

- регулярно очищайте телевизор от пыли.

- Меры пожарной безопасности при пользовании газовыми приборами

1. Запрещается включать газовые приборы и пользоваться ими детям и лицам, не знакомым с устройством этих приборов.

2. Запрещается хранение баллонов с горючими газами в индивидуальных жилых домах, квартирах и жилых комнатах, а также на кухнях, путях эвакуации, лестничных клетках, в цокольных этажах, в подвальных и чердачных помещениях, на балконах и лоджиях. Газовые баллоны для бытовых газовых приборов (в том числе кухонных плит, водогрейных котлов, газовых колонок), за исключением 1 баллона объемом не более 5 литров, подключенного к газовой плите заводского изготовления, располагаются вне зданий в пристройках (шкафах или под кожухами, закрывающими верхнюю часть баллонов и редуктор) из негорючих материалов у глухого простенка стены на расстоянии не менее 5 метров от входов в здание, цокольные и подвальные этажи.

3. Пристройки и шкафы для газовых баллонов должны запираться на замок и иметь жалюзи для проветривания, а также предупреждающие надписи "Огнеопасно. Газ".

4. У входа в одноквартирные жилые дома, в том числе жилые дома блокированной застройки, а также в помещения зданий и сооружений, в которых применяются газовые баллоны, размещается предупреждающий знак пожарной безопасности с надписью "Огнеопасно. Баллоны с газом"

5. При запахе газа нужно прекратить пользоваться газовыми приборами (выключить).

6. Обнаружение места утечки газа из газопроводов, баллонов или газовых приборов производится специалистами только с помощью мыльного раствора (пены). Во избежание взрыва категорически запрещается использование огня.

5. При ощущении в помещении запаха газа во избежание взрыва нельзя зажигать спички, зажигалки, пользоваться электровыключателями, входить с открытым огнем или с сигаретой.

6. Если утечка газа произошла из открытого крана на газовом приборе, его надо закрыть, тщательно проветрить помещение, и только после этого можно зажигать огонь. В случае утечки газа в результате повреждения газовой сети или приборов пользование ими необходимо прекратить, проветрить помещение и немедленно вызвать аварийную газовую службу по телефону 04.

7. Газовую плиту необходимо содержать в чистоте, не допускать ее загрязнения. Корпуса горелок и их колпачки следует регулярно промывать теплой мыльной водой.

8. Расстояние от газовой плиты до стены (перегородки) должно быть не менее пяти сантиметров; при расположении плиты у горючей стены или перегородки их обивают сталью по листовому асбесту толщиной 3–5 мм.

- Меры пожарной безопасности при пользовании печным отоплением

1. Нельзя оставлять без присмотра топящиеся печи и поручать надзор за детьми.

2. Перед началом отопительного сезона нужно проверить исправность печи и дымоходов, отремонтировать их, заделать трещины, очистить от сажи, а также побелить на чердаках все дымовые трубы и стены, в которых проходят дымовые каналы.

3. Перед началом отопительного сезона, а также в течение отопительного сезона обеспечивает проведение очистки дымоходов и печей (отопительных приборов) от сажи не реже:

1 раза в 3 месяца - для отопительных печей;

1 раза в 2 месяца - для печей и очагов непрерывного действия;

1 раза в 1 месяц - для кухонных плит и других печей непрерывной (долговременной) топки.

4. Ремонт, очистку и профилактический осмотр печей должен производить квалифицированный печник.

5. Дымовая труба печи при проходе через чердачные или междуэтажные перекрытия должна иметь утолщение кирпичной кладки (разделку). Утолщение кирпичной кладки должно быть во всех случаях и у стенок печи, если печь примыкает (или находится близко) к деревянным элементам здания.

6. Печь также не должна примыкать к деревянным стенам или перегородкам. Между ними оставляют воздушный промежуток (отступку) на всю высоту.

7. Любая печь должна иметь самостоятельный фундамент.

8. Запрещается использовать для дымоходов керамические, асбестоцементные и металлические трубы, а также устраивать глиноплетеные и деревянные дымоходы. Для этих целей должен применяться специальный огнеупорный кирпич.

9. У печи должны быть исправная дверца, исправные фиксаторы дверцы, заслонки соответствующих размеров и предтопочный металлический лист, прибитый к деревянному полу, размером 50х70 см. без дефектов и прогаров.

10. В зимнее время, чтобы не случился пожар от перекала отдельных частей, печи рекомендуется топить 2–3 раза в день, продолжительностью не более 1,5 часа.

11. Мебель, занавески, оборудование и другие горючие предметы нельзя располагать ближе 0,7 м. от топящейся печи, а от топочных отверстий - не менее 1,25 метра. Ставить их вплотную можно спустя 4–5 часов после окончания топки. При эксплуатации металлических печей оборудование должно располагаться на расстоянии, указанном в инструкции предприятия - изготовителя металлических печей, но не менее чем 2 метра от металлической печи.

12. Нельзя хранить щепу, опилки, стружки под печкой, также нельзя подсушивать дрова на печи, вешать над ней для просушки белье.

13. Нельзя выбрасывать горячие угли, шлак или золу вблизи строений, на сухую траву. Для этого должны быть специально отведенные места, где всё выгребаемое из топок заливается водой.

14. Прекращать топить печи в зданиях и сооружениях необходимо не менее чем за 2 часа до окончания работы. В детских учреждениях с дневным пребыванием детей топить печи следует заканчивать не позднее, чем за час до прибытия детей.

15. Вечером топить печи необходимо прекращать за 2 часа до сна.

При эксплуатации печного отопления запрещается:

- оставлять без присмотра топящиеся печи, а также поручать надзор за ними детям;

- топить углем, коксом, газом печи, не предназначенные для этих видов топлива;

- применять для розжига печей бензин, керосин, дизельное топливо и другие, легковоспламеняющиеся и горючие жидкости;

- использовать дрова, превышающие размер топки печи;

- использовать вентиляционные и газовые каналы в качестве дымоходов;

- использовать печи без противопожарной разделки (отступки).

- перекаливать печи.

- использовать неисправные печи и другие отопительные приборы

16. При установке временных металлических и других печей заводского изготовления в помещениях в жилых домах обеспечивается выполнение указаний (инструкций) предприятий - изготовителей этих видов продукции, а также требований норм проектирования, предъявляемых к системам отопления.

- Автономные пожарные извещатели

Наибольшее количество пожаров и жертв огня наблюдается в быту (в жилом секторе).

Основной причиной наступления тяжких последствий является позднее обнаружение пожара, нахождение людей на момент его возникновения в состоянии сна, в результате чего люди получают смертельные отравления продуктами горения (дымом), а пути эвакуации на момент обнаружения пожара уже бывают отрезаны огнем и непригодны для безопасной эвакуации.

Трагедий можно было бы избежать, если бы в домах и квартирах граждан были установлены такие простые в применении  устройство, как автономный дымовой пожарный извещатель.

Анализ статистических данных показывает, что более 50 % пожаров с гибелью людей происходит именно в тот момент, когда человек спит. Во сне человек не чувствует запаха дыма и поэтому наиболее беззащитен. Своевременно обнаружить загорание и тем самым предотвратить пожар, гибель людей и материальный ущерб можно, установив в квартире автономный пожарный извещатель (АПИ).

Автономный пожарный извещатель- это пожарный извещатель, реагирующий на определенный уровень концентрации аэрозольных продуктов горения (пиролиза) веществ и материалов и, возможно, других факторов пожара, в корпусе которого конструктивно объединены автономный источник питания и все компоненты, необходимые для обнаружения пожара и непосредственного оповещения о нем.

На сегодняшний день автономный пожарный извещатель (АПИ) является одним из наиболее эффективных средств по предупреждению гибели людей от пожаров. Они выделяются среди средств активной защиты от огня, поскольку могут реагировать на дым на ранней стадии возгорания и способны звуковым сигналом тревоги своевременно предупредить жителей об угрозе пожара. Они имеют внутренний источник электропитания, рассчитанный на круглосуточную продолжительную эксплуатацию – до 3 лет. Так же они не требуют прокладки специальных линий пожарной сигнализации и применения дополнительного оборудования (приемно-контрольных станций и т.п.). Устройство совершенно не портит интерьера, крепится на потолке жилой комнаты при помощи шурупов, работает от батареек типа «Крона», которая не требует замены в течение года.

Автономный пожарный извещатель прост в эксплуатации и не требует обслуживания в специализированной организации, его можно приобрести и установить самостоятельно. Звукового оповещателя встроенного в АПИ достаточно для того, чтобы оповестить и даже разбудить человека (издает звук не ниже 75 дБ ,обычно от 85 до 110 дБ). Ориентировочная цена 300-600 рублей.

Имеются также автономные GSM пожарные извещатели.  При срабатывании устройство также оповещает об этом включением встроенной громкой сирены, с дополнительной моментальной рассылкой SMS-сообщений или звонками/речевыми сообщениями на телефонные номера пользователей – заказчиков, собственников, в пожарную охрану, которые запрограммированы в его памяти. Извещатель формирует 4 сигнала оповещения: о пожаре, разряде батареи, запыленности и неисправности. Все текущие настройки находятся в памяти устройства. Изменить их можно с мобильного телефона, при помощи онлайн-сервиса, компьютерных приложений - конфигураторов. Можно осуществить автоматический/ручной запрос баланса SIM карты устройства. Количество номеров телефонов – до 6. Ориентировочная цена 3000 рублей.

Правила установки автономных пожарных извещателей.

Устанавливать автономные пожарные извещатели рекомендуется в небольших частных помещениях (дома, квартиры, гаражи, комнаты в общежитии и т. д.). При этом, монтаж может осуществляться как одного отдельного прибора, так и в виде цепи между несколькими устройствами одновременно.

Устанавливать автономные пожарные извещатели рекомендуется на потолочных перекрытиях в зонах, где обеспечен постоянный воздухообмен. Установка автономного пожарного извещателя может быть осуществлена собственными силами без применения какого-либо специального инструмента. В комплекте с устройством должна лежать подробная инструкция, содержащая следующие условные разделы: монтаж, строение, правила эксплуатации, разрешенные и запрещенные действия над прибором.

В то же время АПИ требуют к себе определенного внимания. Поскольку техника шагает вперед семимильными шагами, то рекомендуется каждые 10 лет полностью менять извещатели на современные. Минимум раз в 3 года требуется менять батарейки. И периодически как минимум раз в полгода снимать и продувать камеру с оптико-электронным датчиком пылесосом, что бы избежать ложных срабатываний от осевшей пыли.

Установленный автономный пожарный извещатель – еще один шаг на пути обеспечения безопасности Вас и вашего имущества от пожара.

Предложения в решение протокола совещания от территориального органа государственного пожарного надзора:

Всем участникам совещания:

- Информацию принять к сведению и довести до ответственных должностных лиц.

2. При организации профилактической работы предусмотреть:

- организовывать регулярные проведения родительских собраний, на которых довести информацию о произошедших пожарах с гибелью и травматизмом детей на пожарах, довести требования пожарной безопасности в быту, порядок  действий в случае возникновения пожара.

-  организовать регулярную работу по посещению учащимися и воспитанниками зданий пожарных частей;

- организовать работу по созданию и размещению баннеров  о профилактике гибели и травмирования детей на пожарах;

- организовать работу по созданию и размещению листовок (памяток) о профилактике гибели и травмирования детей на пожарах;

- организовать регулярное (в соответствии с сезонными пожароопасными периодами, характерными пожарами изменениями в нормативно правовых актах РФ в области пожарной безопасности и .д.) обновление информации в уголках пожарной безопасности по профилактике гибели и травмирования детей на пожарах.

- организовать проведение конкурсов, соревнований, викторин, акций и т.д. с учетом Российских праздников, социально значимых мероприятий;

- организовать освещение проводимых мероприятий в краевых и местных СМИ, размещение на интернет-сайтах;

- активизировать работу с дружинами юных пожарных.

- ежеквартально проводить инструктажи по пожарной безопасности (с корректировкой регламентирующих документов на объекте по обучению работников мерам пожарной безопасности);

- произвести ревизию используемых электроприборов, эксплуатирующихся на объектах образования.

- обеспечить соблюдение в учреждениях запрета на курение, установленного законодательством Российской Федерации;

- организовать работу по созданию на объектах образования пунктов информирования и оповещения населения (ПИОН).

- проводить регулярные (систематические) классные часы по противопожарной безопасности с просмотром К/Ф.

-  профилактическую работу организовывать во взаимодействии с пожарной охраной, органами местного самоуправления, полицией , общественными организациями, в том числе ВДПО.

Срок: Постоянно.

3. При наличии информаций о нарушениях требований пожарной безопасности направлять в органы государственного пожарного надзора (расположенному по адресу г. Кудымкар. ул. Строителей, 18, конт. тел. 4-29-29) и в органы местного самоуправления.

Срок: Постоянно.