ДЛЯ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ПОЖАРА В МНОГОКВАРТИРНОМ ЖИЛОМ ДОМЕ НЕОБХОДИМО:

1. не допускать хранения (размещения) мебели в общих коридорах, лестничных клетках и площадках, а также не допускать хранение бытового и иного мусора и организовывать гардеробы, встроенные помещения;

2. не допускать проведение объемно планировочных решений (установка дополнительных перегородок, самовольное выгораживание помещений в общих лестничных клетках; переустановка конструкций входных квартирных дверей с нарушением ПБ);

3. исключить случаи ограждений территории дома установкой строений, устройств и организацией парковок, затрудняющих подъезд (проезд) к жилому дому (подъездам);

4. не допускать хранения на чердаках, технических этажах, в подвалах дома, каких- либо сгораемых материалов;

5. ограничить свободный доступ посторонних лиц в чердачные и подвальные помещения дома, электротехнические и машинные помещения лифтов;

6. исключить использование нагревательных и отопительных бытовых приборов с открытой нагревательной спиралью;

7. самостоятельно производить подключения (отключения) электросетей квартиры (помещения) в вводно-распределительном устройстве на этаже (жилой секции);

8.  исключить случаи слива в бытовую канализацию горючих и легковоспламеняющихся жидкостей;

# 9.  исключить случаи самовольного объединения систем вентиляции разных помещений;

10. проверить надписи на маркировке автоматов отключения электросетей помещений, при превышении нормативной величины, заменить аппараты защиты;

11. проверить состояние аварийных пожарных выходов, проходов и металлических лестниц в смежные балконы (лоджии; этажи; помещения);

12. очистить общие коридоры, лестничные клетки от мебели, строительных материалов, мусора; исключить организацию гардеробов;

13. исключить сушку белья над газовыми и электрическими плитами;

14. демонтировать штепсельные розетки и дополнительные выключатели в ванной комнате,

15. не допускать перекала печи;

16. мыльным раствором проверить герметичность трубопроводов газовой плиты;

17. изменение функционального назначения жилых помещений (организацию производственных помещений; административно-бытовых помещений) без соответствующего проекта и своевременного выполнения, соответствующих новому назначению помещений требований пожарной безопасности;

18. правообладатели земельных участков (собственники земельных участков, землепользователи, землевладельцы и арендаторы земельных участков), расположенных в границах населенных пунктов, садоводческих, огороднических или дачных некоммерческих объединений обязаны производить регулярную уборку мусора и покос травы. Границы уборки территорий определяются границами земельного участка на основании кадастро-вого или межевого плана

19. правообладатели земельных участков (собственники земельных участков, землепользователи, земле-владельцы и арендаторы земельных участков) сельскохозяйственного назначения должны принимать меры по защите сельскохозяйственных угодий от зарастания сорной растительностью и своевременному проведению се-нокошения на сенокосах

ЗАПРЕЩЕНО:

- запрещается складирование сена, соломы и дров: а) на расстоянии менее 50 метров от мостов, путепроводов, путевых сооружений и путей организованного движения поездов, а также лесных насаждений; б) на расстоянии менее 15 метров от оси линий связи; в) в пределах охранных зон воздушных линий электропередачи.

- изменять функциональное назначение жилых помещений (организацию складов; производственных помещений; административно-бытовых помещений) без соответствующего проекта и своевременного выполнения, соответствующих новому назначению помещений требований пожарной безопасности;

- оставлять без присмотра находящиеся под напряжением телевизоры, магнитофоны, радиолы, проигрыватели и электронагревательные приборы;

- пользоваться электропроводкой с поврежденной изоляцией, применять в электросетях «жучки», пользоваться электроплитками, чайниками, утюгами без несгораемых подставок, а также использовать нагревательные приборы без устройств автоматического отключения;

- устанавливать в ванных и душевых комнатах штепсельные розетки и дополнительные выключатели;

- оставлять детей без надзора, хранить спички в доступных местах;

- сушить предметы одежды, обуви, предметы бытовой химии вблизи и над газовыми конфорками и нагревательными поверхностями электрических плит и бытовых нагревательных приборов;

- самостоятельно проводить подключение (отключение) трубопроводов газовой плиты и питания электроплит;

- устраивать в подвалах жилых домов кладовые (сараи) жильцов и размещать сгораемые материалы в чердачных помещениях;

- самовольно ликвидировать междуэтажные пожарные лестницы, перекрывать проемы аварийных выходов на соседние балконы (этажи);

- остеклять незадымляемые лестничные клетки;

- использовать пиротехнические изделия;

- проводить огневые работы без предупреждения о них соседей;

- проводить окрасочные работы без устройства вентиляции помещений;

- курение в местах общего пользования (коридоры, лестничные клетки и площадки);

- пользоваться проводкой с поврежденной изоляцией;

- пользоваться электронагревательными приборами без подставок;

- сушку сгораемых предметов над газовыми и электрическими плитами;

- применение открытого огня и пиротехнических изделий в помещениях;

- хранение спичек в доступных для детей местах;

- эксплуатацию неисправных электрических розеток, вилок, выключателей, электроприборов с неисправными аппаратами защитного отключения;

- оставление без надзора электроприборов, включенных в сеть, в том числе находящихся в режиме «ожидания»;

- установку в электросети «жучков» и аппаратов защиты с превышением номинального тока отключения;

- сжигание мусора на придомовой территории;

- оставление несовершеннолетних детей и лиц с ограниченными возможностями (недееспособных) без надзора;

- при эксплуатации газового оборудования не допускать включения плиты при наличии запаха газа, признаках неисправной работы конфорок.

ПРИ ВОЗНИКНОВЕНИИ ПОЖАРА ИЛИ ПРИЗНАКОВ ГОРЕНИЯ:

- немедленно сообщить об этом по телефону в пожарную охрану (при этом необходимо назвать адрес объекта защиты, место возникновения пожара, а также сообщить свою фамилию);
- принять посильные меры по эвакуации людей и тушению пожара.

Номера вызова пожарной охраны: 01,101 или 112

Федеральный государственный пожарный надзор и Коми-Пермяцкое краевое отделение

Всероссийского пожарного общества