Наличие    адаптированного    пассажирского   транспорта   к   объекту:

нет.

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта: 800 м;

3.2.2. время движения (пешком): 10 мин.;

3.2.3.  наличие  выделенного  от  проезжей  части пешеходного пути (да,

нет) нет;

3.2.4.   перекрестки:   нерегулируемые;   регулируемые,   со   звуковой

сигнализацией, таймером; нет; нерегулируемые перекрестки

3.2.5.   информация   на   пути  следования  к  объекту:  акустическая,

тактильная, визуальная; нет; нет

3.2.6.    перепады    высоты    на    пути:    есть,    нет   (описать): нет.

Их     обустройство    для    инвалидов    на    коляске:    да, нет: нет

3.3.   Организация   доступности   объекта   для   инвалидов   -  форма

обслуживания.

| N п/п | Категория инвалидов (вид нарушения) | Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания) <*> |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Все категории инвалидов и МГ | ДУ |
|  | в том числе инвалиды: |  |
| 2 | передвигающиеся на креслах-колясках | ДУ |
| 3 | с нарушениями опорно-двигательного аппарата | ДУ |
| 4 | с нарушениями зрения | ДУ |
| 5 | с нарушениями слуха | ДУ |
| 6 | с нарушениями умственного развития | ДУ |

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

| N п/п | Основные структурно-функциональные зоны | Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов <**> |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | ДУ |
| 2 | Вход (входы) в здание | ДУ |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в том числе пути эвакуации) | ДУ |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | ДУ |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | ДУ |
| 6 | Система информации и связи (на всех зонах) | ДУ |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | ДУ |

3.5.  ИТОГОВОЕ  ЗАКЛЮЧЕНИЕ  о  состоянии доступности объекта социальной

инфраструктуры: Данный объект доступен для инвалидов условно. Вход в здание не соответствует нормам доступности маломобильных групп населения: не оборудован надлежащими поручнями, нет кнопки вызова помощника, перед дверными проемами и входами на лестницы и пандус не имеются рифленые или контрастно окрашенные поверхности. Дверь входная и двери внутри здания не оборудованы фиксаторами, предупреждающей и тактильной разметкой. В тамбуре имеется недопустимый перепад высоты дверного проема. В холе отсутствуют информационные таблички, предупреждающая и тактильная разметка о препятствиях. Ширина маршей лестниц внутри здания не соответствует требованиям. На лестницах отсутствуют поручни с двух сторон, отсутствуют контрастные цветовые полосы и тактильные полосы на первой и последней ступенях маршей. Пандусы на внутренних лестницах отсутствуют. Возможность установки пандусов на внутренних лестничных маршах не является возможной. На путях эвакуации отсутствует предупреждающая и тактильная разметка о препятствиях. Туалетная комната для инвалидов отсутствует. На прилегающей территории к зданию имеются неровности и дефекты дорожного и тротуарного покрытия. Отсутствует речевой информатор или звуковой маяк.

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

| N п/п | Основные структурно-функциональные зоны объекта | Рекомендации по адаптации объекта (вид работы) <***> |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | Устранение дефектов дорожного и тротуарного покрытия; Установка речевого информатора или звукового маяка; Установка перил; Установка пандуса; оборудование автостоянки для инвалидов |
| 2 | Вход (входы) в здание | Устранение порогов; Установка тактильных указателей; Установка речевого информатора; Устройство противоскользящего покрытия; Установка перил; Установка пандуса; |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в том числе пути эвакуации) | Устройство звуковых, тактильных схем , указателей, систем; Установка перил |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | Полное обустройство и оборудование классов для обучения инвалидов |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | Полное оборудование и обустройство в соответствии с нормами |
| 6 | Система информации на объекте (на всех зонах) | Устройство звуковых, тактильных схем , указателей, систем; Установка экрана, текстового табло для дублирования звуковой информации |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) |  |
| 8 | Все зоны и участки | Устранение дефектов дорожного и обустройство тротуаров; установка речевых информаторов и звуковых маяков; установка перил; установка пандуса; оборудование автостоянки для инвалидов; устранение порогов; установка тактильных указателей; устройство противоскользящих покрытий; устройство звуковых, тактильных схем , указателей, систем; полное обустройство и оборудование классов для обучения инвалидов; полное оборудование и обустройство в соответствии с нормами санитарной комнаты; установка экрана, текстового табло для дублирования звуковой информации |

4.2.  Период  проведения  работ:  _ по мере поступления финансовых средств в рамках исполнения постановления правительства РФ «Об утверждении государственной программы РФ «Доступная среда»

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3.  Ожидаемый  результат  (по состоянию доступности) после выполнения

работ по адаптации создание условий доступности, безопасности, комфортности и информативности для всех категорий инвалидов

Оценка   результата   исполнения   программы,   плана   (по   состоянию

доступности) ______________________________________________________________

__________________________________________________________________________.

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

Согласование __________________________________________________________

__________________________________________________________________________.

Имеется  заключение  уполномоченной организации о состоянии доступности

объекта   (наименование   документа  и  выдавшей  его  организации,  дата),

прилагается

___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________.

4.5.  Информация  размещена  (обновлена) на Карте доступности Пермского

края, дата: _______________________________________________________________

__________________________________________________________________________.

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Акта обследования объекта: N акта 1 от "3 " декабря 2018 г.

--------------------------------

<*> Указывается один из вариантов: "А", "Б", "ДУ", "ВНД".

<**>  Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У)

-  доступно  полностью  избирательно  (указать категории инвалидов); ДЧ-В -

доступно  частично  всем;  ДЧ-И  (К,  О,  С,  Г,  У)  -  доступно  частично

избирательно  (указать  категории  инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД -

временно недоступно.

<***> Указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт

(текущий,  капитальный);  индивидуальное решение с ТСР; технические решения

невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

| N п/п | Категория инвалидов (вид нарушения) | Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания) <*> |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Все категории инвалидов и МГ | ДУ |
|  | в том числе инвалиды: |  |
| 2 | передвигающиеся на креслах-колясках | ДУ |
| 3 | с нарушениями опорно-двигательного аппарата | ДУ |
| 4 | с нарушениями зрения | ДУ |
| 5 | с нарушениями слуха | ДУ |
| 6 | с нарушениями умственного развития | ДУ |

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

| N п/п | Основные структурно-функциональные зоны | Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов <**> | Приложение |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | N на плане | N фото |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | ДУ |  | 1,2,3 |
| 2 | Вход (входы) в здание | ДУ | 1 | 4,5,6,7 |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в том числе пути эвакуации) | ДУ | 3,11,5,14,17,12,29,22,3023,31, 39,38,39,40,42,46 | 8,9,10,11,12,13 |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | ДУ | 16,18,11,28,36 | 17,18, 19,23 |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | ДУ | 5,9,10,14,32,33,48,49,50 | 18,19 |
| 6 | Система информации и связи (на всех зонах) | ДУ |  |  |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | ДУ |  |  |

3.5.  ИТОГОВОЕ  ЗАКЛЮЧЕНИЕ  о  состоянии доступности объекта социальной

инфраструктуры: Данный объект доступен для инвалидов условно. Вход в здание не соответствует нормам доступности маломобильных групп населения: не оборудован надлежащими поручнями, нет кнопки вызова помощника, перед дверными проемами и входами на лестницы  не имеются рифленые или контрастно окрашенные поверхности.Пандусы отсутствуют. Дверь входная и двери внутри здания не оборудованы фиксаторами, предупреждающей и тактильной разметкой.В холе отсутствуют информационные таблички, предупреждающая и тактильная разметка о препятствиях. Ширина маршей лестниц внутри здания не соответствует требованиям. На лестницах отсутствуют поручни с двух сторон, отсутствуют контрастные цветовые полосы и тактильные полосы на первой и последней ступенях маршей. Пандусы на внутренних лестницах отсутствуют. Возможность установки пандусов на внутренних лестничных маршах не является возможной. На путях эвакуации отсутствует предупреждающая и тактильная разметка о препятствиях. Туалетная комната для инвалидов отсутствует. На прилегающей территории к зданию имеются неровности и дефекты дорожного и тротуарного покрытия. Отсутствует речевой информатор или звуковой маяк.

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

| N п/п | Основные структурно-функциональные зоны объекта | Рекомендации по адаптации объекта (вид работы) <***> |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | Устранение дефектов дорожного и тротуарного покрытия; Установка речевого информатора или звукового маяка; Установка перил; оборудование автостоянки для инвалидов |
| 2 | Вход (входы) в здание | Устранение порогов; Установка тактильных указателей; Установка речевого информатора; Устройство противоскользящего покрытия; Установка перил; Установка пандуса; |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в том числе пути эвакуации) | Устройство звуковых, тактильных схем , указателей, систем; Установка перил |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | Полное обустройство и оборудование классов для обучения инвалидов |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | Полное оборудование и обустройство в соответствии с нормами |
| 6 | Система информации на объекте (на всех зонах) | Устройство звуковых, тактильных схем , указателей, систем; Установка экрана, текстового табло для дублирования звуковой информации |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) |  |
| 8 | Все зоны и участки | Устранение дефектов дорожного и тротуарного покрытия; установка речевых информаторов и звуковых маяков; установка перил; оборудование автостоянки для инвалидов; устранение порогов; установка тактильных указателей; устройство противоскользящих покрытий; устройство звуковых, тактильных схем , указателей, систем; полное обустройство и оборудование классов для обучения инвалидов; полное оборудование и обустройство в соответствии с нормами санитарной комнаты; установка экрана, текстового табло для дублирования звуковой информации |

4.2. Период проведения работ по мере поступления финансовых средств    в рамках исполнения Постановления Правительства РФ «Об утверждении государственной программы РФ «Доступная среда».

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3.  Ожидаемый  результат  (по состоянию доступности) после выполнения

работ по адаптации: создание условий доступности, безопасности, комфортности и информативности для всех категорий инвалидов

Оценка   результата   исполнения   программы,   плана   (по   состоянию

доступности): _____________________________________________________________.

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

4.4.1. согласование на комиссии _______________________________________;

(наименование комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения

доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования

и   строительства,  архитектуры,  охраны  памятников,  другое  -  указать):

___________________________________________________________________________.

4.4.3.     техническая    экспертиза;    разработка    проектно-сметной

документации;

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта);

4.4.5.    согласование   с   общественными   организациями   инвалидов:

__________________________________________________________________________;

4.4.6. другое: ________________________________________________________.

Приложение 1

к Акту

обследования объекта

социальной, инженерной

и транспортной инфраструктур

к паспорту доступности объекта

социальной, инженерной

и транспортной инфраструктур

от "3" декабря  2018 г. N 1

#### I. Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к зданию (участка)

Здание школы, с. Ленинск, пер. Школьный,1

(Наименование объекта, адрес)

| N п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | Выявленные нарушения и замечания | Работы по адаптации объектов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | есть/нет | N на плане | N фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1.1 | Вход (входы) на территорию | есть |  | 1,2 | На прилегающей территории к зданию имеются неровности и дефекты дорожного и тротуарного покрытия. Отсутствует речевой информатор или звуковой маяк | Для всех категорий | Устранение дефектов дорожного и тротуарного покрытия; Установка речевого информатора или звукового маяка; оборудование автостоянки для инвалидов | Работы в рамках текущего ремонта |
| 1.2 | Путь (пути) движения на территории |  |  | 3 | имеются неровности и дефекты дорожного и тротуарного покрытия. Отсутствует речевой информатор или звуковой маяк | Для всех категорий | Устранение дефектов дорожного и тротуарного покрытия; Установка речевого информатора или звукового маяка; |  |
| 1.3 | Лестница (наружная) | нет |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Пандус (наружный) | нет |  |  |  |  |  |  |
| 1.5 | Автостоянка и парковка | нет |  |  |  |  |  |  |
|  | ОБЩИЕ требования к зоне |  |  |  |  |  |  |  |

#### II. Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования) | Приложение | Рекомендации по адаптации (вид работы) <**> к пункту 4.1 Акта обследования |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | N на плане | N фото |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Территория, прилегающая к зданию | ДУ |  | 1,2,3 | Текущий ремонт |

Комментарий к заключению: Состояние доступности территории прилегающей к зданию школы оценено как доступно условно.

### Приложение 2

к Акту

обследования объекта

социальной, инженерной

и транспортной инфраструктур

к паспорту доступности объекта

социальной, инженерной

и транспортной инфраструктур

от "3" декабря  2018 г. N 1

#### I. Результаты обследования:

2. Входа (входов) в здание

Здание школы, с. Ленинск, пер. Школьный,1

(Наименование объекта, адрес)

| N п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | Выявленные нарушения и замечания | Работы по адаптации объектов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | есть/нет | N на плане | N фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 2.1 | Лестница (наружная) | есть |  | 4,5 | отсутствуют поручни отсутствует предупреждающая тактильная разметка перед лестницей | О, С | установка поручней | Работы в рамках текущего ремонта |
| 2.2 | Пандус (наружный) | нет |  |  |  | К | устройство пандуса | Работы в рамках текущего ремонта |
| 2.3 | Входная площадка (перед дверью) | есть |  |  |  |  |  |  |
| 2.4 | Дверь (входная) | есть | 1 | 8,9 | Отсутствуют фиксаторы Отсутствует предупреждающая тактильная разметка, Порог (перепад высоты) | К, О | Установить фиксаторы Нанести разметку Установить пандус Устранение порога | Работы в рамках текущего ремонта |
| 2.5 | Тамбур | есть | 1 | 8,9 |  | К, О, С |  |  |
|  | ОБЩИЕ требования к зоне |  |  |  |  |  |  |  |

#### II. Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования) | Приложение | Рекомендации по адаптации (вид работы) <**> к пункту 4.1 Акта обследования |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | N на плане | N фото |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Вход в здание | ДУ | 1 | 4,5,6,7,8,9 | Текущий ремонт |

Комментарий к заключению: Состояние зоны «вход в здание» оценено как доступно условно.

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно; ВНД - недоступно.

<**> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

### Приложение 3

к Акту

обследования объекта

социальной, инженерной

и транспортной инфраструктур

к паспорту доступности объекта

социальной, инженерной

и транспортной инфраструктур

от "3" декабря  2018 г. N 1

#### I. Результаты обследования:

3. Пути (путей) движения внутри здания

(в том числе путей эвакуации)

Здание школы, с. Ленинск, пер. Школьный,1

(Наименование объекта, адрес)

| N п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | Выявленные нарушения и замечания | Работы по адаптации объектов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | есть/нет | N на плане | N фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 3.1 | Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон) | есть | 3,14, 17 | 10,11,12 | Отсутствуют информационные таблички, предупреждающая тактильная разметка о препятствиях | О, К, С | Установить информационные таблички, предупреждающую тактильную разметку | Работы в рамках текущего ремонта |
| 3.2 | Лестница (внутри здания) | есть | 5,12 | 13,14 | Не соответствует ширина лестничных маршей Отсутствуют поручни с двух сторон, контрастные цветовые полосы на первых и последних ступенях Отсутствуют тактильные полосы, предупреждающие о препятствии | К, О О, С С | Монтаж поручней Нанесение контрастных полос Установить тактильные полосы | Работы в рамках текущего ремонта |
| 3.3 | Пандус (внутри здания) | нет |  |  |  |  |  |  |
| 3.4 | Лифт пассажирский (или подъемник) | нет |  |  |  |  |  |  |
| 3.5 | Дверь | есть |  |  | Отсутствуют фиксаторы Отсутствует тактильная разметка Нижняя часть дверного полотна не защищена противоударной полосой , отсутствуют смотровые панели | К, О С К | Установка фиксаторов Нанести тактильную разметку Замена дверного блока | Работы в рамках текущего ремонта |
| 3.6 | Пути эвакуации (в том числе зоны безопасности) |  | 3 | 15 | Отсутствие тактильной разметки | С | Нанесение тактильной разметки | Работы в рамках текущего ремонта |
|  | ОБЩИЕ требования к зоне |  |  |  | Отсутствие предупредительной информации о препятствиях , тактильных предупреждающих полос | С | Размещение предупредительной информации Нанесение тактильной разметки | Работы в рамках текущего ремонта |

#### II. Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования) | Приложение | Рекомендации по адаптации (вид работы) <**> к пункту 4.1 Акта обследования |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | N на плане | N фото |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Путь (пути) движения внутри здания, пути эвакуации | ДУ | 3,14,17, ,11 | 10,11,12,13,14,15 | Работы в рамках текущего ремонта |

Комментарий к заключению: пути движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) оценено как доступно условно

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно; ВНД - недоступно.

<**> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

### Приложение 4 (I)

к Акту

обследования объекта

социальной, инженерной

и транспортной инфраструктур

к паспорту доступности объекта

социальной, инженерной

и транспортной инфраструктур

от "3" декабря  2018 г. N 1

#### I. Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания

(целевого посещения объекта)

Вариант I - зона обслуживания инвалидов

Здание школы, с. Ленинск, пер. Школьный,1

(Наименование объекта, адрес)

| N п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | Выявленные нарушения и замечания | Работы по адаптации объектов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | есть/нет | N на плане | N фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 4.1 | Кабинетная форма обслуживания | есть | 16,18 | 16,17 | Имеются пороги в дверных проемах Не соответствие ширины дверного проема | К, С, О | Устранение порогов Расширение дверных проемов, замена дверных блоков | Работы в рамках текущего ремонта |
| 4.2 | Зальная форма обслуживания | есть | 11,28,36 | 18,19,23 |  |  |  |  |
| 4.3 | Прилавочная форма обслуживания | нет |  |  |  |  |  |  |
| 4.4 | Форма обслуживания с перемещением по маршруту | нет |  |  |  |  |  |  |
| 4.5 | Кабина индивидуального обслуживания | нет |  |  |  |  |  |  |
|  | ОБЩИЕ требования к зоне |  |  |  | Отсутствуют информационные обозначения помещений | Все категории | Установка информационных табличек, с дублирующими рельефными знаками | Работы в рамках текущего ремонта |

#### II. Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования) | Приложение | Рекомендации по адаптации (вид работы) <**> к пункту 4.1 Акта обследования |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | N на плане | N фото |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Вариант I - зона обслуживания инвалидов | ДУ | 16,18,36,11,28 | 16,17,18,19,23 | Текущий ремонт |

Комментарий к заключению: зона обслуживания инвалидов оценена как доступно условно.

--------------------------------

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно; ВНД - недоступно.

<**> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

### Приложение 4 (II)

к Акту

обследования объекта

социальной, инженерной

и транспортной инфраструктур

к паспорту доступности объекта

социальной, инженерной

и транспортной инфраструктур

от "3" декабря  2018 г. N 1

#### I. Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания

(целевого посещения объекта)

Вариант II - места приложения труда

| Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | Выявленные нарушения и замечания | Работы по адаптации объектов |
| --- | --- | --- | --- |
|  | есть/нет | N на плане | N фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Место приложения труда | нет |  |  |  |  |  |  |

#### II. Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования) | Приложение | Рекомендации по адаптации (вид работы) <**> к пункту 4.1 Акта обследования |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | N на плане | N фото |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

Комментарий к заключению: _____________________________________________

__________________________________________________________________________.

--------------------------------

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно; ВНД - недоступно.

<**> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

### Приложение 4 (III)

к Акту

обследования объекта

социальной, инженерной

и транспортной инфраструктур

к паспорту доступности объекта

социальной, инженерной

и транспортной инфраструктур

от "3" декабря  2018 г. N 1

#### I. Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания

(целевого посещения объекта)

Вариант III - жилые помещения

| Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | Выявленные нарушения и замечания | Работы по адаптации объектов |
| --- | --- | --- | --- |
|  | есть/нет | N на плане | N фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Жилые помещения | нет |  |  |  |  |  |  |

#### II. Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования) | Приложение | Рекомендации по адаптации (вид работы) <**> к пункту 4.1 Акта обследования |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | N на плане | N фото |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

Комментарий к заключению: _____________________________________________

__________________________________________________________________________.

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно; ВНД - недоступно.

<**> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

### Приложение 5

к Акту

обследования объекта

социальной, инженерной

и транспортной инфраструктур

к паспорту доступности объекта

социальной, инженерной

и транспортной инфраструктур

от "3" декабря  2018 г. N 1

#### I. Результаты обследования:

5. Санитарно-гигиенических помещений

Здание школы, с. Ленинск, пер. Школьный,1

(Наименование объекта, адрес)

| N п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | Выявленные нарушения и замечания | Работы по адаптации объектов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | есть/нет | N на плане | N фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 5.1 | Туалетная комната | есть | 14,32, 33,48 | 20 | Технически не приспособлена ни для одной из категорий инвалидов | Для всех категорий | Приведение в нормативное состояние | Работы в рамках текущего ремонта |
| 5.2 | Душевая/ванная комната | нет |  |  |  |  |  |  |
| 5.3 | Бытовая комната (гардеробная) | есть | 4 | 21 |  |  |  |  |
|  | ОБЩИЕ требования к зоне |  |  |  |  |  |  |  |

#### II. Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования) | Приложение | Рекомендации по адаптации (вид работы) <**> к пункту 4.1 Акта обследования |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | N на плане | N фото |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Санитарно-гигиенические помещения | ДУ | 14,32,33,38 | 20,21 | Текущий ремонт |

Комментарий к заключению: зона санитарно-гигиенические помещения оценена как доступно условно.

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно; ВНД - недоступно.

<**> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

### Приложение 6

к Акту

обследования объекта

социальной, инженерной

и транспортной инфраструктур

к паспорту доступности объекта

социальной, инженерной

и транспортной инфраструктур

от "3" декабря  2018 г. N 1

#### I. Результаты обследования:

6. Системы информации на объекте

Здание школы, с.Ленинск, пер. Школьный,1

(Наименование объекта, адрес)

| N п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | Выявленные нарушения и замечания | Работы по адаптации объектов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | есть/нет | N на плане | N фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 6.1 | Визуальные средства | Нет |  |  | отсутствие средств систем информации | К, О, Г | Устройство систем информации | Работы в рамках текущего ремонта |
| 6.2 | Акустические средства | Нет |  |  | отсутствие средств систем информации | С | Устройство систем информации | Работы в рамках текущего ремонта |
| 6.3 | Тактильные средства | нет |  |  | отсутствие средств систем информации |  | Устройство систем информации | Работы в рамках текущего ремонта |
|  | ОБЩИЕ требования к зоне |  |  |  |  |  |  |  |

#### II. Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОИ) | Приложение | Рекомендации по адаптации (вид работы) <**> к пункту 4.1 Акта обследования объекта инфраструктуры |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | N на плане | N фото |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Системы информации на объекте | ДУ |  |  | Текущий ремонт |

Комментарий к заключению: зона системы информации на объекте оценена как доступно условно.

--------------------------------

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно; ВНД - недоступно.

<**> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Поэтажные планы здания школы

1 этаж

1 этаж

2 этаж

2 этаж

3 этаж

Результаты фотофиксации на объекте

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23